Anlage 1

Abnahmeprotokoll

Übertragungseinrichtung

Feuerwehr-Bedienfeld

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Alarm-Blitzleuchte

Beschilderung der Brandmeldezentrale (BMZ)

Freischaltelement

Meldegruppenverzeichnis und Lagepläne (1 x bei BMZ, 1 x für Feuerwehr)

Betriebsbuch

Benachrichtigungsliste

Wartungsvertrag

Bestätigung der Errichterfirma über die Einhaltung der VdS-Richtlinie 2095

Ergebnis:	Die Anlage	  kann/

kann noch nicht

zur Leitstelle aufgeschaltet werden.

…………………………………………	……………………………………………………………………

Ort, Datum				Feuerwehrkommandant / Vertreter der örtlichen Feuerwehr

Hinweis:

- Mit der Abnahme durch den Vertreter der örtlichen Feuerwehr wird keine technische Überprüfung der Anlage durchgeführt. Es wird bei der Abnahme lediglich das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen kontrolliert. Die Verantwortung hinsichtlich der Funktionsfähigkeit obliegt ausschließlich dem Betreiber der Brandmeldeanlage oder seinem Beauftragten.

- Ausnahmen von den vorgenannten Bedingungen können nur durch den Kreisbrandmeister und nur in zeitlich befristeter Form gestattet werden.

- Sofern hinsichtlich einzelner Punkte Unklarheit besteht oder die Komponenten gänzlich fehlen, müssen diese Punkte trotz eine gegebenenfalls erfolgten Aufschaltung zur Feuerwehrleitstelle unverzüglich einer Klärung bzw. Nacharbeit zugeführt werden.

- Dieses Abnahmeprotokoll dient nur der internen Dokumentation für die örtliche Feuerwehr. Es wird nicht an Dritte ausgehändigt.